#### Опросный лист для заказа расходомера для пара и газа.

| Предприятие: | Дата: |  |
| --- | --- | --- |
| Контактное лицо: | Отдел/цех |  |
| Телефон: | Факс: | E-mail: |
| Измеряемая среда: |  |  |
| Расход (мин, макс, рабочая точка) |  | ( кг/ч ( м3/ч |
| Расход указан при | ( рабочих условиях | ( приведенных к нормальным |
| Плотность (мин, макс, рабочая точка) |  | кг/м3 |
| Температура жидкости (мин, макс, рабочая точка) |  | (С |
| Плотность указана при | ( рабочих условиях | ( приведенных к нормальным |
| Температура окр. среды |  | (С |
| Давление (мин, макс, рабочая точка) |  | бар |
| Взрывозащита | EEx | нет |
| Тип расходомера | _________________ | _________________ |
| Индикация по месту | ( Ж.к.дисплей | ( аналоговый стрелочный индикатор |
| Источник питания | ( Переменного тока | ( Постоянного тока |
|  | 230 В 115 В 48 В 24 В | 16,8-62,4 В ( Двухпроводная схема подключения |
| Выходные сигналы |  | Канал связи |
|  | ( аналоговый выход ( импульсный выход | ( HART-протокол ( Шина Profibus |
| Диаметр трубы |  | мм |
| Материал трубы (для агрессивных газов) |  | Марка или наименование |

С запросами обращайтесь:

ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»

117545, РФ, Москва, ул. Подольских Курсантов,  д. 3, офис 312

Отдел продаж КИПиА

Тел./факс:  + 7 (495)  647 79 08

E-mail: info@ingavtomatika.ru

Web: www.ingavtomatika.ru